## 取扱注意事項
水道情報活用システム標準仕様研究会（以下「当研究会」と称します）は、以下の条件のもとで本使用許諾条件に添付されて提供されるドキュメント(以下「本ドキュメント」と言います)を使用、複製および頒布することを無償で許諾します。本ドキュメントを使用、複製または頒布した場合には、以下の条件に同意したものとします。
1.本ドキュメントの中に含まれる著作権表示および本使用許諾条件を、本ドキュメントの全部または一部を複製したものに表示してください。
2.本ドキュメントは、水道情報活用システムに関連して使用することを目的に取り纏めたものです。この目的以外に本ドキュメントを使用する場合は、事前に書面により当研究会の許可を得てください。
3.本ドキュメントを使用したサービスの提供を含め営利目的に本ドキュメントを使用することはできますが、本ドキュメントのみを単独で販売することはできません。
4.本ドキュメントは現状有姿で提供されるものであり、当研究会は、本ドキュメントに関して、商品性および特定目的への適合性、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害するものではないことを含め、明示たると黙示たるとを問わず、一切の保証を行わないものとします。また、当研究会は、本ドキュメントの誤りの修正その他いかなる保守についても義務を負うものではありません。
5.当研究会は、本ドキュメントの使用または使用不能、複製、頒布、その他本ドキュメントまたは本使用許諾条件の規定に関連して生じたいかなる損害(特別損害、間接損害、逸失利益を含みますが、これに限りません)または第三者からのいかなる請求についても、法律上の根拠を問わず一切責任を負いません。当研究会がかかる損害または請求の可能性について知らされていた場合も同様とします。

## 機器種別法定耐用年数案
設備種別 | 機器種別 | 法定耐用年数区分１ | 法定耐用年数区分２ | 法定耐用年数 | 法定耐用年数
ポンプ設備 | ポンプ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | ポンプ設備 | 一五
計測機器 | 流量計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 水位計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 温度計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 水質計器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 液位計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 圧力計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 湿度計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 雨量計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 損失水頭計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 残留塩素計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 導電率計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| バイオセンサー | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| オゾン濃度計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| その他水質計器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 気圧計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 日照量計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 浸水計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 調節計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 電流計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 電力計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 濃度計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 粒子・濃度計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 濃度分布計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 界面計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 液漏検知器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 紫外線強度計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 水圧計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 塩素ガス漏洩検知器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 汚泥濃度計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 風向計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 風速計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 日射計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 微粒子計 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| 膜損傷検知器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
| その他計器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 計測設備 | 一〇
電気設備 | 受電機器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 断路器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 遮断器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 電磁開閉器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 負荷開閉器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 変圧器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 電気盤 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 高圧コンデンサ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 進相コンデンサ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| その他コンデンサ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 直流電源装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 警報器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
| ファン | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 水質モニタ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| その他電気設備 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| ケーブル | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
負荷設備 | 照明機器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 二〇
| 無停電電源装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（その他） | 六
| 無停電電源装置蓄電池 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（蓄電池電源設備） | 六
| 無停電電源装置整流器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（蓄電池電源設備） | 六
| 発電機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備（汽力発電設備、内燃力発電設備） | 一五
弁・機械設備 | 定量供給機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 攪拌機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 掻寄機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| ろ過装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 膜ろ過装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 洗浄装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 制御装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 除塵機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 除湿機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| ブロワ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| ボイラー | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 圧縮機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 脱水機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| エアードライヤー | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 除砂機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 減速機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| バイブレータ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| バグフィルタ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 集塵装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 振動排出機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 補修弁 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 圧力タンク | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| フラッシュミキサ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| フロキュレータ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| オゾン発生器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 排オゾン処理装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 空気圧縮機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 幹線電動弁 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 真空ポンプ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 電動機 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 整流装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 量水装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 膜洗浄装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
建築付帯設備 | 天井クレーン | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 荷役設備 | 一七
| テルハ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 荷役設備 | 一七
| 換気シロッコF | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
| 換気有圧換気扇 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | その他（主として金属造のもの） | 一七
土木構造物等 | 取水塔 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| 取水堰 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| 取水門 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| 取水枠 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| 取水管渠 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| 集水埋渠 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| 浅井戸 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| 深井戸 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| ダム | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | えん堤（鉄筋コンクリート造又はコンクリート造のもの） | 八〇
| 原水調整池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 導水設備 | 五〇
| 調整池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 配水設備 | 六〇
| 吸水井 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 導水設備 | 五〇
| 受水槽 | 建物附属設備 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 |  | 一五
| 接合井 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 導水設備 | 五〇
| 着水井 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 凝集沈殿池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 急速ろ過池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 緩速ろ過池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| ろ過池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 沈砂池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 配水池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 配水設備 | 六〇
| 配水塔 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 配水設備 | 六〇
| 浄水池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 生物接触ろ過池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 混和池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| フロック形成池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 沈殿池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 急速撹拌池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 排水池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 排泥池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 浄水処理施設 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| オゾン接触池 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 塩素接触池・注入井 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 活性炭吸着池（粉末） | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 活性炭吸着池（粒状） | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 洗浄排水溜 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 浄水設備 | 六〇
| 受入槽 | 建物附属設備 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 |  | 一五
| 溶解槽 | 建物附属設備 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 |  | 一五
| 汚泥濃縮槽 | 建物附属設備 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 |  | 一五
| 高架水槽（タンク） | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 高架水そう（金属造のもの） | 二〇
| 排液ピッド | 建物附属設備 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 |  | 一五
| 配水ピッド | 建物附属設備 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 |  | 一五
| 越流堰 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇
| その他構造物 | その他構造物 | 構築物 - 水道用又は工業用水道用のもの | 構築物（その他） | 六〇
建築物 | 建築物 | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 五〇
|  | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|  | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | その他のもの
|  | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 倉庫事業の倉庫用のもの
|  | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | その他のもの | 三一
|  | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | その他のもの | 三八
|  | 建物 | れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用のもの | 四一
|  | 建物 | れんが造、石造又はブロック造のもの | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|  | 建物 | れんが造、石造又はブロック造のもの | その他のもの
|  | 建物 | れんが造、石造又はブロック造のもの | 倉庫事業の倉庫用のもの
|  | 建物 | れんが造、石造又はブロック造のもの | その他のもの | 三〇
|  | 建物 | れんが造、石造又はブロック造のもの | その他のもの | 三四
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | その他のもの
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 倉庫事業の倉庫用のもの
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | その他のもの | 二六
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | その他のもの | 三一
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用のもの | 三〇
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | その他のもの | 二四
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用のもの | 二二
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|  | 建物 | 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | その他のもの | 一七
|  | 建物 | 木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 二四
|  | 建物 | 木造又は合成樹脂造のもの | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|  | 建物 | 木造又は合成樹脂造のもの | その他のもの | 一五
|  | 建物 | 木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 二二
|  | 建物 | 木骨モルタル造のもの | 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|  | 建物 | 木骨モルタル造のもの | 塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 七
|  | 建物 | 木骨モルタル造のもの | その他のもの | 一四
|  | 建物 | 簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 一〇
|  | 建物 | 簡易建物 | 掘立造のもの及び仮設のもの | 七
| 建築敷地 | －
薬品設備 | 薬品注入装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 薬品生成装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 薬品タンク | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 薬液ポンプ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 防液堤 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 中和装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 廃液貯留槽 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 塩素漏洩検知器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 貯蔵槽 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
| 濃度調整槽 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 薬品注入設備 | 一五
滅菌設備 | 紫外線処理装置 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 滅菌設備 | 一〇
| 貯留槽 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 滅菌設備 | 一〇
配管設備 | 導水管 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 配水管 | 四〇
| 場内連絡管路および水路 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 配水管 | 四〇
| 管路 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 配水管 | 四〇
| 採水管 | 構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 配水管 | 四〇
監視制御 | テレメータ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
| 配水テレメータ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
| 水質テレメータ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
| IoTゲートウェイ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
| システムゲートウェイ | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
| 通信機器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
| 制御機器 | 機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 通信設備 | 九
車両運搬具 | 自動車 | 自動車 | 車両及び運搬具 - 自動車 | その他の自動車 - その他のもの | 六
| 特殊自動車 | 特殊自動車 | 車両及び運搬具 - 自動車 | 特殊自動車 | 五
| 自転車・トロッコ他 | 自転車・トロッコ他 | 車両及び運搬具 - 自動車 | 自転車 | 二
|  | 自転車・トロッコ他 | 車両及び運搬具 - 自動車 | トロッコ（金属製のもの） | 五
| 船舶 | 船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける船舶 | 鋼船
|  | 船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける船舶 | 総トン数が二千トン未満のもの | 一四
|  | 船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける船舶 | 木船
|  | 船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける船舶 | 昭和二十五年以後に進水したもの | 一〇
工具・器具・備品 | 工具・家具・電気機器・家庭用品 | 工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) |  | 五
|  | 工具 | 治具及び取付工具 |  | 三
|  | 工具 | 型(型わくを含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 二
|  | 工具 | 型(型わくを含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | その他のもの | 三
|  | 工具 | 切削工具 |  | 二
|  | 工具 | 金属製柱及びカッペ |  | 三
|  | 工具 | 前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 一三
|  | 工具 | 前掲のもの以外のもの | その他のもの | 三
|  | 工具 | 前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 一三
|  | 工具 | 前掲の区分によらないもの | その他の主として金属製のもの | 八
|  | 工具 | 前掲の区分によらないもの | その他のもの | 四
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務椅子及びキャビネット
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 主として金属製のもの | 一五
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | その他のもの | 八
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 応接セット
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 接客業用のもの | 五
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | その他のもの | 八
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | ベッド | 八
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 児童用机及びいす | 五
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 五
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 冷房用又は暖房用機器 | 六
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 六
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 三
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 食事又はちゆう房用品
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 陶磁器製又はガラス製のもの | 二
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | その他のもの | 五
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | その他のもの
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 主として金属製のもの | 一五
|  | 器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | その他のもの | 八
| 事務機器・通信機器 | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | 孔版印刷又は印書用のもの | 三
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | その他のもの | 五
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | 電子計算機
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 四
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | その他のもの | 五
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 五
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | その他の事務機器 | 五
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | テレタイプライター及びファクシミリ | 五
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | インターホーン及び放送用設備 | 六
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | 電話設備その他の通信機器
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 六
|  | 器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 | その他のもの | 一〇
| 時計・試験測定機器 | 器具及び備品 | 時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 一〇
|  | 器具及び備品 | 時計、試験機器及び測定機器 | 度量衡器 | 五
|  | 器具及び備品 | 時計、試験機器及び測定機器 | 試験又は測定機器 | 五
| 光学機器 | 器具及び備品 | 光学機器 | カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 五
|  | 器具及び備品 | 光学機器 | 顕微鏡その他の機器 | 八
| 看板広告器具 | 器具及び備品 | 看板及び広告器具 | 看板 | 三
|  | 器具及び備品 | 看板及び広告器具 | 模型 | 二
|  | 器具及び備品 | 看板及び広告器具 | その他のもの
|  | 器具及び備品 | 看板及び広告器具 | 主として金属製のもの | 一〇
|  | 器具及び備品 | 看板及び広告器具 | その他のもの | 五
| 容器・金庫 | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | ボンベ
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | 溶接製のもの | 六
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | 鍛造製のもの
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | 塩素用のもの | 八
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | その他のもの | 一〇
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | ドラムかん、コンテナーその他の容器
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | 金属製のもの | 三
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | その他のもの | 二
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | 金庫
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | 手さげ金庫 | 五
|  | 器具及び備品 | 容器及び金庫 | その他のもの | 二〇
| 医療機器 | 器具及び備品 | 医療機器 | その他のもの
|  | 器具及び備品 | 医療機器 | レントゲンその他の電子装置を使用する機器
|  | 器具及び備品 | 医療機器 | 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 四
|  | 器具及び備品 | 医療機器 | その他のもの | 六
|  | 器具及び備品 | 医療機器 | その他のもの
|  | 器具及び備品 | 医療機器 | 陶磁器製又はガラス製のもの | 三
|  | 器具及び備品 | 医療機器 | 主として金属製のもの | 一〇
|  | 器具及び備品 | 医療機器 | その他のもの | 五
| その他 | 器具及び備品 | 前掲のもの以外のもの | 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 二
|  | 器具及び備品 | 前掲のもの以外のもの | シート及びロープ | 二
|  | 器具及び備品 | 前掲のもの以外のもの | 自動販売機(手動のものを含む。) | 五
|  | 器具及び備品 | 前掲のもの以外のもの | 焼却炉 | 五
|  | 器具及び備品 | 前掲のもの以外のもの | その他のもの
|  | 器具及び備品 | 前掲のもの以外のもの | 主として金属製のもの | 一〇
|  | 器具及び備品 | 前掲のもの以外のもの | その他のもの | 五
|  | 器具及び備品 | 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 一五
|  | 器具及び備品 | 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | その他のもの | 八
※法定耐用年数表は参考資料であり、最終的な決定は各事業者様にて行って頂ければと考えております。
Confidencial
水道情報活用システム標準仕様研究会
アセットマネジメントSIG